项目：冲洗水枪招标

招标（需求）单位：北京科迪信生物技术开发中心

      北京科迪信生物技术开发中心隶属于北京市海淀区高新技术产业开发实验区，是实验区内一支资深的集科工贸为一体的高科技企业。多年来，通过全体员工的不懈努力，产品性能和质量不断完善和提高，性价比也不断提升，在社会上获得广泛好评。目前，本企业产品已在国内外数千家医疗机构使用，并在河北、河南、山西、四川、重庆、福建、广东、广西、江苏、新疆、内蒙等省市、自治区计生系统和卫生系统，进行大规模仪器装备和提供技术服务，并多次中标、获奖，为基层计生站和医院，为驱除广大妇女疾病，为生殖健康事业做出了积极贡献。

      北京科迪信公司感谢各界社会人士给于我们的支持和帮助，我们将进一步致力于无创性医疗设备的研制，力争向社会提高更多，更好的产品。科学、启迪、诚信是我们一贯的经营理念。

  本企业由中科院生物物理所的一批科技人员为主体组成，具备超前的产品研发能力和先进的流水生产线，现生产制造MS-F-1光热治疗仪，KDX-Y-01数码电子阴道镜，KDX-C-01医用冲洗器等产品。为了持续稳定地给广大客户提供高质量的产品和可靠的保障，本企业非常注重产品质量，现因医用冲洗器产品升级，特此招集各广大优秀的工业企业一起为中国医疗事业出一份力量。

二、交货地点：北京海淀区

三、投标人资格基本要求：
具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标内容；属国家认证或生产许可证管理范围，须取得相应生产制造资质证书，属一般纳税人范畴，产品符合质检出厂标准。招标人将对各投标人进行资格审查。
四、投标价格：≦30元/把

五、数量：≧1000把

六、技术要求：

医用冲洗器配套使用，外观精致。

耐酸碱。

耐温40度。

一米高度自由坠落不会损坏。

手柄按压次数不低于3000次。

枪内过水孔直径不低于3mm。

枪头出水孔不大于2mm,不小于1mm。

枪头外直径5mm，长度不小于10cm，不大于15cm。

可方便连接多种引流管。

材质：不限

招标期限：即日至2015.9.10

***北京科迪信生物技术开发中心对此标保有最终解释权

