## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北京合力景通4S店给水维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给水维修工程
1 | 041001001001 | 原有路面拆除 | 1.原有路面切割并拆除 2.渣土外运 | m3 | 13.5
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一般土 | m3 | 27.8
3 | 10101002002 | 回填土方 | 1.土壤类别:一般土 | m3 | 27.8
4 | 060212025001 | 恢复原路面 | 1.名称:按原有拆除路面进行恢复 | m2 | 27.2
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:圆形立式闸阀井 2.规格: 井室深 1.80m以内 公称直径200mm以内 | 座 | 1
6 | 011615001001 | 室内消火栓立管开洞及修补 | 1.室内消火栓立管开洞及修补 | 个 | 6
7 | 030901002001 | 室外消火栓钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN100 | m | 18
8 | 30901002002 | 室内消火栓钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN100 | m | 35
9 | 30801001002 | 室外消火栓钢管防腐 | 1.室外部分钢管DN100防腐 | m | 18
10 | 30801001002 | 室外消火栓钢管保温 | 1.室外部分钢管DN100保温 | m | 6
11 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:阀门 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2
12 | 031003003002 | 盲板 | 1.型号、规格:DN100 | 个 | 6
13 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.型号、规格:水泵接合器 DN100 | 套 | 1
14 | 030901002002 | 管件 | 1.材质、规格:弯头 管件DN 100 | 个 | 3
15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 | kg | 50
16 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:法兰 2.型号、规格:DN100 | 片 | 10
17 | 030901002002 | 管件 | 1.材质、规格:三通 管件DN 100 | 个 | 1
18 | 20102002001 | 室内外管道维修需破坏地面、墙面及恢复原状地面、墙面 | 1.室内外管道维修需破坏地面、墙面及恢复原状地面、墙面。 | 项 | 1
19 | 20102002002 | 施工中各项不可预见费 | 1.施工期间不得影响店内正常运行。2.施工中发生各种情况的处理费。3.店内原有设施的保护费。4.垃圾及渣土外运。 | 项 | 1