工艺及工程量

将原有100*100mm瓷砖以及70mm原混凝土垫层，公司进场处面包砖拆除共690平方米。

场地下挖300mm拌三七灰土共计690平方米。

5公分厚石硝找平层690平米。

机械夯实三七灰土共计690平方米。

面包砖铺设路面共计690平方米。