## Sheet1
贵州佳屹祥贸易有限公司采购询价清单
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产品描述 | 备注
1 | 通信设施工程
2 | 光纤数字传输系统
3 | 光网络单元（ONU) | 9 | 套 | 华为/F02A/OSN1500B
4 | 光数混合配线架 | 3 | 套 | 华为ZPX321
5 | 光数混合配线架 | 6 | 套 | 华为ZPX321
6 | 光纤尾纤 | 1080 | 条 | 华为
7 | 数字程控交换系统 | 0
8 | 对讲电话主机 | 0 | 部
9 | 按钮电话机 | 315 | 部 | 常州天制TZ-04A
10 | 传真机 | 15 | 部 | 松下KX-FL323CN
11 | 总配线架MDF | 9 | 套 | 华为
12 | 光缆工程 | 0
13 | 12芯光缆 | 34.77 | Km | 上海长飞GYTA-12B1
14 | 36芯光缆 | 65.19 | Km | 上海长飞GYTA-36B1
15 | 48芯光缆 | 154.77 | Km | 上海长飞GYTA-48B1
16 | 光缆接头盒 | 105 | 个 | 上海长飞48芯
17 | 光缆接头盒 | 24 | 个 | 上海长飞12芯
18 | 光缆接头盒 | 45 | 个 | 上海长飞36芯
19 | 电缆工程 | 0
20 | 电话用电缆 | 2400 | m | 无锡江南HYAT 30*2*0.5
21 | 电话用电缆 | 1200 | m | 无锡江南HYAT 10*2*0.5
22 | 金属走线槽 | 150 | m | 贵州华正200mm*100mm
23 | 通信站接地 | 9 | 项 | 南京凌云定制
24 | 通信电源系统 | 0
25 | 高频开关组合电源 | 9 | 套 | 华为48V/30A
26 | 免维护蓄电池组 | 9 | 组 | 华为
27 | 电源避雷装置 | 9 | 套 | 南京江蒙JM-60B 385 TNS
28 | 其它 | 0
29 | 空调 | 9 | 台 | 美的KCD-51