仪表需要对外计量，性能稳定，国外知名品牌，精度等级1.5以下

技术参数

1、管道的口径为（管径和壁厚）

外径159mm     壁厚6mm

2、流量计测量的介质

饱和蒸汽

3被测介质的工作温度

300℃

4、被测介质的工作压力（最大压力、最小压力、正常压力）

最大压力4MPa      最小压力0MPa             正常工作压力1.6MPa

5、被测介质的工作流量（最大流量、最小流量、正常流量）

最大流量20t/h     最小流量0 t/h     正常流量10t/h