## Sheet1
中国建筑第二工程局
名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合计
螺纹DN20 | Y型过滤器 | 个 | 98
波纹补偿器DN125 | DN125 | 个 | 2
波纹补偿器DN80 | DN80 | 个 | 2
波纹补偿器DN65 | DN65 | 个 | 10
波纹补偿器DN50 | DN50 | 个 | 10
波纹管补偿器 | DN80 | 个 | 24
波纹管补偿器 | DN100 | 个 | 4
波纹管补偿器 | DN40 |  | 5
波纹管补偿器 | DN125 | 个 | 20
手动密闭阀门 | DN300,D40J-0.5 | 个 | 6
手动密闭阀门 | DN400,D40J-0.5 | 个 | 45
手动密闭阀门 | DN500,D40J-0.5 | 个 | 11
手动密闭阀门 | DN300,D940J-0.5 | 个 | 22
手动密闭阀门 | D940J-0.5 | 个 | 22
手动密闭阀门 | DN500,D940J-0.5 | 个 | 28
阀门PPR-32 | DN32 | 个 | 4
阀门PPR-20 | DN20 | 个 | 995
风管止回阀 | 300*300 | 个 | 80
风管止回阀 | φ800 | 个 | 74
风管止回阀 | φ315 | 个 | 3
风管止回阀 | φ200 | 个 | 2
风管止回阀 | 800*200 | 个 | 17
风管止回阀 | φ500 | 个 | 6
风管止回阀 | DN630 | 个 | 18
风管止回阀 | DN500 | 个 | 22
旁通泄压装置 |  | 个 | 6
旁通泄压装置 | φ500 | 个 | 10
旁通泄压装置 | φ630 | 个 | 12
风管止回阀 | DN560 | 个 | 6
螺纹减压阀DN20 | DN20 | 个 | 98
法兰阀门DN20 | DN50 | 个 | 294
法兰闸阀DN100 | DN100 | 个 | 10
法兰止回阀DN100 | DN100 | 个 | 10
蝶阀D100 | DN100 | 个 | 5
止回阀D114 | DN100 | 个 | 2
流量开关D114 | DN100 | 个 | 2
防止旋流器D114 | DN100 | 个 | 1
蝶阀D89 | DN80 | 个 | 4
蝶阀D140 | DN125 | 个 | 4
过滤器DN80 | DN80 | 个 | 6
静态平衡阀DN80 | DN80 | 个 | 1
闸阀DN65 | DN65 | 个 | 12
过滤器DN125 | DN125 | 个 | 3
闸阀DN100 | DN100 | 个 | 34
静态平衡阀DN125 | DN125 | 个 | 1
冲洗阀DN40 | DN40 | 个 | 4
闸阀DN80 | DN80 | 个 | 11
压差控制阀DN80 | DN80 | 个 | 5
压差控制阀DN65 | DN65 | 个 | 5
蝶阀DN80 | DN80 | 个 | 4
蝶阀DN100 | DN100 | 个 | 4
过滤器DN100 | DN100 | 个 | 3
静态水力平衡阀DN80 | DN80 | 个 | 1
法兰阀门 | DN100 | 个 | 1
止回阀DN100 | DN100 | 个 | 22
闸阀DN50 | DN50 | 个 | 38
闸阀DN40 | DN40 | 个 | 11
闸阀DN20 | DN20 | 个 | 20
螺纹阀门DN20 | DN20 | 个 | 296
大便器角阀DN15 | DN15 | 个 | 212
橡胶软接头DN50 | DN50 | 个 | 1.01
过滤器DN50 | DN50 | 个 | 1.01
电磁阀DN50 | DN50 | 个 | 1.01
球阀DN25 | DN25 | 个 | 4.04
球阀DN20 | DN20 | 个 | 30.3
旁通阀DN40 | DN40 | 个 | 10.1
锁闭阀DN20 | DN20 | 个 | 151.5
锁闭调节阀DN20 | DN20 | 个 | 151.5
泄水球阀DN25 | DN25 | 个 | 4.04
Y型过滤器DN20 | DN20 | 个 | 60.6
口部冲洗阀DN25 | DN25 | 个 | 31.31
闸阀DN32 | DN32 | 个 | 24.24
闸阀DN65 | DN65 | 个 | 9.09
闸阀DN25 | DN25 | 个 | 24.24
截止阀DN50 | DN50 | 个 | 37.37
超压排气阀 | 直径250mm | 个 | 24
浮球阀DN50 | DN50 | 个 | 22.22
插板阀 | D441 | 个 | 11
插板阀 | 直径340mm | 个 | 11
插板阀 | D850 | 个 | 1
电动调节阀 | DN100 | 个 | 57
碳钢平焊法兰DN20 | DN50 | 片 | 392
法兰压盖DN75 | DN75 | 个 | 30.6726
法兰压盖DN100 | DN100 | 个 | 143.2313
法兰压盖DN150 | DN150 | 个 | 319.2998
法兰压盖 | DN80 | 个 | 44.44
水银温度计 |  | 套 | 8
除污器 |  | 个 | 90
除污器DN20 | DN50 | 个 | 98
防污器 | DN32 | 个 | 17.17
自垂百叶风口 | 500*500 | 个 | 27
双层百叶送风口带风量调节阀 | 200*160 | 个 | 12
双层百叶送风口带风量调节阀 | 1200*1000 | 个 | 2
单层百叶排风口带风量调节阀 | 300*200 | 个 | 12
单层百叶风口带风量调节阀 | 400*400 | 个 | 45
百叶风口 | 1000*630 | 个 | 4
单层百叶风口 | 800*630 | 个 | 14
单层百叶风口 | 1000*630 | 个 | 12
机房玻璃钢通风器 | Q=240m3/hN=15W | 个 | 14
机房玻璃钢通风器 | Q=480m3/hN=25W | 个 | 28
铝合金排风口 | 360*360 | 个 | 7
铝合金排风口 | 800*500 | 个 | 316
铝合金送风口 | 1000*1000 | 个 | 8
铝合金送风口 | 1250*800 | 个 | 20
电动加压送风口 | 500*（1200+250） | 个 | 257
70℃防火侧风口 | 400*200（H) | 个 | 1
网式风口 | φ500 | 个 | 11
自动排气阀DN20 | DN20 | 个 | 50
风管调节阀 | φ500 | 个 | 6
对开多叶调节阀 | 1600*500 | 个 | 2
通风风量调节阀 | D441 | 个 | 11
通风风量调节阀 | D560 | 个 | 11
280°风管防火阀 | DN630 | 个 | 6
70℃防火调节阀 | 200*120 | 个 | 12
70℃防火调节阀 | 250*120 | 个 | 12
70℃防火调节阀 | 800*250 | 个 | 33
70℃防火调节阀 | 周长3600mm | 个 | 2
280℃防火阀 | 1250*400 | 个 | 62
280℃防火阀 | 1000*400 | 个 | 6
70℃防火阀 | φ800 | 个 | 5
70℃防火阀 | 1250*400 | 个 | 8
70℃防火阀 | 1250*800 | 个 | 20
70℃防火阀 | φ315 | 个 | 17
70℃防火阀 | φ200 | 个 | 7
电动阀 常闭，火灾时联动开启 | 400*200 | 个 | 4
280℃防火阀 | φ800 | 个 | 2
280℃防火阀 | 1000*500 | 个 | 2
280°风管防火阀 | 800*200 | 个 | 16
70℃风管防火阀 | 800*200 | 个 | 4
70°风管防火阀 | DN500 | 个 | 14
70°风管防火阀 | 800*200 | 个 | 16
70°防火阀 | 周长2200mm | 个 | 42
280°风管防火阀 | DN560 | 个 | 6
圆形瓣式启动阀 | 直径800mm | 个 | 2
灭火器 |  | 个 | 8
水表DN50 | DN50 | 个 | 15
水表DN20 | DN20 | 个 | 210
压力表 | 0～2.5MPaφ50(带表弯) | 套 | 16
仪表接头 |  | 套 | 38
测压装置 | DN15 | 套 | 11
取源部件 |  | 套 | 22
螺纹挠性接头DN20 | DN20 | 个 | 98.98
法兰DN125 | DN125 | 套 | 33.3443
法兰DN100 | DN100 | 套 | 86.4908
法兰DN80 | DN80 | 套 | 317.687
法兰DN65 | DN65 | 套 | 596.2371
法兰DN40 | DN65 | 套 | 77.674
法兰DN50 | DN65 | 套 | 116.4408
法兰DN25 | DN65 | 套 | 157.5966
消防水箱3000*2500*3100 | 总容量25m3 | 个 | 1
装配式水箱 有效容积42m3 | 总容量45m3 | 个 | 11
装配式水箱 有效容积54m3 | 总容量60m3 | 个 | 11
装配式水箱 有效容积3.0m3 | 总容量3m3 | 个 | 1
排气扇 |  | 台 | 80
手摇泵S-38 | DN32 | 个 | 31
离心式泵80XWQ40-15-4 | 80XWQ40-15-4 | 台 | 1.6667
热量表DN80 | DN80 | 块 | 2
热量表DN125 | DN80 | 块 | 2
热量表DN20 | DN20 | 块 | 1.6667
备注:1、报价单位请在询价单上填写内容
2、 报价应包括材料费、运费、卸车费、税费等所有费用
3、该询价单所写数量不代表实际需用数量