
产 品 询 价 函 

	报价单位名称
	
	询价单位名称
	成都九江环保发电有限公司

	地址
	
	地址
	四川省成都市双流县九江镇大井社区

	邮编
	
	邮编
	610200

	联系人
	
	   联系人
	蒋涛

	联系电话
	
	联系电话
	 18011530393   15982186393

	  传真电话
	
	传真电话
	028-61910216

	  电子邮件
	
	电子邮件
	jjhbztb@163.com
879086029@qq.com


	序号
	名   称
	技术参数要求
	单位
	数量
	单价
	金额
	说明

	1. 1
	呼吸安全阀
	VCP273B；DN40；正压0.1Mpa，负压120mm/HZO,整定压力,0.08Mpa，呼吸安全阀，介质，活性炭粉末，温度，50度以下；
	台
	1
	
	
	

	2. 2
	呼吸安全阀
	VCP273B；DN80；正压0.1Mpa，负压120mm/HZO,整定压力,0.08Mpa，呼吸安全阀，介质，活性炭粉末，温度，50度以下；
	台
	1
	
	
	

	3. 3
	[image: image1.jpg]





	4. 4
	

	5. 5
	

	6. 
	

	7. 
	

	8. 
	

	9. 
	

	10. 
	

	11. 
	

	12. 
	

	13. 
	

	14. 1
	

	15. 
	

	16. 
	

	1、生产商：

	2、交货期：

	3、付款方式：货到发票到5日内转账

	4、保质期：

	5、报价需含17%增值税、运费、技术服务费用

	合计金额大写(人民币)：                     圆整        


   
