## Sheet1
序号 Ser.No. | 名称 Document Name | 型 号 及 规 格 Type And Specification | 单 位 Unites | 数 量 Amounts | 备注 Remarks
餐厅
1 | 动力配电箱（02AP） | JXF 明装 | 台 | 1 | 详见配电箱系统图
2 | 空调开关箱 K | PZ30 明装 | 台 | 4 | 详见配电箱系统图
3 | 照明配电箱（02AL） | JXF 暗装 | 台 | 1 | 详见配电箱系统图
4 | 应急照明配电箱（02EAL） | JXF 暗装 | 台 | 1 | 详见配电箱系统图
5 | 消防接线箱（02AF） |  | 台 | 1
序号 Ser.No. | 名称 Document Name | 型 号 及 规 格 Type And Specification | 单 位 Unites | 数 量 Amounts | 备注 Remarks
质检中心
1 | 动力配电柜 | GGD | 面 | 3 | 详见配电柜系统图
2 | 动力配电箱（03AP1~15） | JXF | 台 | 15 | 详见配电箱系统图
3 | 双电源互投箱(03EHT) | JXF | 台 | 1 | 详见配电箱系统图
4 | 空调机组开关箱K-JK-01 | JXF | 台 | 1 | 详见配电箱系统图
5 | 风机开关箱K-EF01-01~-07 | JXF | 台 | 7 | 详见配电箱系统图
6 | 照明配电箱（03AL1~4） | JXF | 台 | 4 | 详见配电箱系统图
7 | 应急照明配电箱（03EAL） | JXF | 台 | 1 | 详见配电箱系统图
8 | 消防模块接线箱（03AF） |  | 台 | 1 | 详见消防系统图