## 给排水 设备
洛阳正大商业广场给水排水工程主要设备表
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 建设方确定品牌 |  | 备注
[5 empty] | 类别 | 品牌
1 | 地下室隔油提升设备 | TJGY(T)-20-22-3.7/2 | 台 | 3 |  | 蓝深、连成、东方 | 注意配泵的品牌
2 | 地下污水提升一体化设备 | TJPS-15-10-1.5/2 | 台 | 8 |  | 蓝深、连成、东方 | 注意配泵的品牌
3 | 地下污水提升一体化设备 | TJPS-15-15-1.5/2 | 台 | 2 |  | 蓝深、连成、东方 | 注意配泵的品牌
4 | 地下污水提升一体化设备 | TJPS-15-20-2.2/2 | 台 | 6 |  | 蓝深、连成、东方 | 注意配泵的品牌
5 | 热循环泵 | BG40-81 33L/S 9m | 台 | 1 |  | 蓝深、连成、东方
6 | 喷淋泵 | XBD40-100-HY | 台 | 2 |  | 凯泉、连成、东方
7 | 消火栓泵 | XBD30-90-HY | 台 | 2 |  | 凯泉、连成、东方
8 | 自动跟踪射流灭火泵 | XBD20-120-HY | 台 | 2
9 | 高区加压变频给水设备 | NBGL-3-2580 | 台 | 1 |  | 格兰富，KSB，ITT
10 | 商用电热水炉 | DSE-50-75 75KW | 台 | 1
11 | 污水泵 | JYWQ-50-15-22-1200 | 台 | 66 |  | 蓝深、连成、东方
12 | 污水泵 | JYWQ-65-40-30-1200 | 台 | 28 |  | 蓝深、连成、东方
13 | 消防喷淋设备 | ZW(L)-Ⅱ-Z-A | 台 | 1 |  | 凯泉、连成、东方 | 消防入网产品
14 | 消防稳压设备 | ZW(L)-Ⅱ-X-A | 台 | 1 |  | 凯泉、连成、东方 | 消防入网产品
15 | 水箱 | 46m3 | 台 | 2
16 | 湿式报警阀组 | ZSFZ-150 | 套 | 30
17 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS0.6/5S-A-YA | 台 | 9
请每个设备各个品牌分别报价