## Sheet1
116230011 | 涡轮法兰蝶阀 | D341X-16C DN350 远大 | 4 | 个 | 制冷站
116150052 | 碳钢平焊法兰 | DN350 PN1.6 20# 远大 | 8 | 个 | 制冷站
116090048 | 不锈钢内丝活接 | 1寸 304 | 8 | 个 | 制冷站
1161700022 | 不锈钢内丝Y型过滤器 | 1寸 304 | 2 | 个 | 制冷站
102001019 | 六角螺栓 | M20×100 | 100 | 套 | 制冷站
119990009 | 加厚包塑金属软管带锁扣 | Φ70 | 120 | 米 | 通路
119990010 | 加厚包塑金属软管带锁扣 | DN50 | 120 | 米 | 通路
103000024 | 喷塑槽式桥架 | 100*100*0.8厚 | 24 | 米 | 通路
103000021 | 喷塑槽式桥架 | 300*100*0.8厚 | 48 | 米 | 通路
197060386 | 桥架 | 100*50*0.8厚 | 80 | 米 | 3号线
197060387 | 桥架 | 100*100*0.8厚 | 50 | 米 | 3号线
197040219 | 中转箱 | 深300*宽400*高500 | 8 | 个 | 通路
102000018 | 外六角螺丝8.8级 | M16*80 | 130 | 支 | 通路
106000093 | 丝杠 | M20 1M/根 | 40 | 根 | 通路
102000026 | 外六角螺丝8.8级 | M20*50 | 500 | 支 | 通路
197030153 | 面罩 |  | 20 | 块 | 通路
116040005 | 不锈钢单丝头 | DN15 L=100mm PN40 | 64 | 个 | 通路
116080003 | 单丝头 | DN15 L=10cm | 64 | 个 | 通路
10300133 | 凤凰镀锡铜鼻子 | 185mm2 | 30 | 只 | 通路
10300136 | 凤凰镀锡铜鼻子 | 95mm2 | 50 | 只 | 通路
101050071 | 不锈钢六角螺栓316 | M12*45 | 500 | 套 | 通路
102000055 | 不锈钢外六角螺栓310 | M10*50 | 500 | 支 | 通路
102000084 | 内六角螺栓310 | 6mm*20mm | 500 | 个 | 通路
102000089 | 不锈钢螺栓310 | M8*35mm | 500 | 个 | 通路
102000094 | 不锈钢元宝螺栓310 | M6*15mm | 1000 | 个 | 通路
10200084 | 202不锈钢螺栓 | M12*100 | 200 | 条 | 通路
102000059 | 内六角310材质 | M10*100 | 200 | 支 | 通路
11101990076 | 内六角螺栓 | M8*50 8.8级 | 500 | 套 | 3号线
11101990089 | 镀锌六角螺栓 | M6*40 | 500 | 套 | 3号线
11101990090 | 不锈钢内六角螺栓 | M6*20 | 500 | 套 | 3号线
197060388 | 马鞍卡子 | M25 | 100 | 个 | 3号线
197060378 | 刀片 | 310*10*0.5 | 3000 | 片 | 热塑短切
12017020001 | 交流接触器 | LC1D09M7C(施耐德) 9A 线圈AC220V | 8 | 个 | 3号线
197030350 | 黑色波纹软管 PP阻燃 | 阻燃型AD25（内径20） | 100 | 米 | 3号线
11712990028 | 金刚石切割片 | 114*20*1.8 | 片 | 5 | 陆勇军
116990096 | 加厚钢丝软管 | 内径19mm | 米 | 200 | 张同俊
116040070 | 不锈钢塔式接头 | 10--03 | 个 | 50 | 王国杰
197060381 | 带座密封轴承 | UCK307 | 4 | 只 | 热塑短切