| 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数量（只） | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118型 欧尚系列 | 1开 | 单控 | 10 | 7.2 |  | 小盒 |
|  |  | 双控 | 6 | 7.5 |  | 小盒 |
|  | 2开 | 单控 | 3 | 9.4 |  |  |
|  |  | 双控 | 2 | 10 |  |  |
|  | 3开 | 单控 | 2 | 11.8 |  |  |
|  |  | 双控 | 1 | 12.9 |  |  |
|  | 4开 | 单控 | 1 | 16.4 |  |  |
|  | 2开+3孔插座 | 单控 | 1 | 13.8 |  | 小盒 |
|  | 9孔插座 |  | 12 | 14.2 |  | 中盒 |
|  | 12孔插座 |  | 2 | 17.3 |  | 大盒 |
| 86型 | 5孔插座 |  | 1 | 5.5 |  |  |
| 118型 | 3开+3孔插座 | 单控 | 1 |  |  |  |
|  | 6孔插座 |  | 20 | 10.1 |  |  |
|  | 6孔插座+电脑 |  | 1 | 19 |  |  |
|  | 6孔插座+电脑+电视 |  | 3 | 24 |  |  |
|  | 电脑+9孔插座 |  | 5 | 22.15 |  |  |
|  | 空调 |  | 9 | 7.7 |  |  |
|  | 3孔插座 |  | 8 | 7.4 |  |  |
|  | 2开+3孔插座 | 双控 | 1 | 14.3 |  |  |
|  | 1开+6孔插座 | 双控 | 3 | 14.3 |  | 中盒 |
|  | 1开+3孔插座 | 双控 | 3 | 10. |  |  |
|  | 4开 | 单控 | 1 | 16.4 |  | 小盒 |
|  | 空调+6孔插座 |  | 1 | 14.6 |  |  |
|  | 2开+6孔插座 | 单控 | 1 | 16.24 |  |  |
|  | 1开+6孔插座 | 单控 | 2 | 14 |  |  |
|  | 1开+3孔插座 | 单控 | 1 | 9.7 |  |  |
|  | 6孔插座 |  | 1 | 10 |  |  |

要求：开关铜件银点，插座带保护门。