内燃电焊机

一、特点

采用神驰高品质电机安来单缸汽油动力，易启动一机两用，焊接和发电皆可，用于场地照明和链接电动工具，更经济可用于海拔3500米，零下20-50摄氏度之处便携式，设计紧凑安全，敞开式机架，坚固耐用，便于操作断路器，过载自动断电消声器带火花消除器，降低更多噪声，更环保AVR（自动调压器），稳定输出

二、技术参数

型号：AXQ1-200                    动力：AP190F

启动方式：手、电启动              排量：420cc

压缩比：8.0:1                      空载电压：75V

工作电流：50-210A                 额定负载电压：22-28V

焊条直径（mm）：1.5-5.0            额定功率：2Kw

最大功率：2.2Kw                   额定电压：230V

油箱容量：25L                     功率因数：1

尺寸：710*560*585mm              净重：70kg

生产厂家:xxxxxxxxxxxx 联系方式：xxxxxxxxx

报价 ：xxxxxxxxxx

xxxxx（含税含运费到锦州）