## Sheet1
名 称 | 型 号 及 规 格 | 材料 | 单位 | 数量
止回阀 | DN50 H41S PN=1.6Mpa H41W | SS316L | 个 | 4
止回阀 | DN40 H41S PN=1.6Mpa H41W | SS304 | 个 | 2
止回阀 | DN25 H41S PN=1.6Mpa H41W | SS304 | 个 | 2
止回阀 | DN25 H41S PN=1.0Mpa H41W | SS2205 | 个 | 7
品名 | 型号 | 规格 | 压力 | 阀体材质 | 阀芯材料 | 密封材料 | 单位 | 数量 | 备注
止回阀 | H44W-10P | DN150 | 1.0mpa | SS2205 | SS2205 | SS2205 | 整套 | 2 | 包含法兰、紧固件、垫片
止回阀 | H44W-10P | DN200 | 1.0mpa | SS2205 | SS2205 | SS2205 | 整套 | 4 | 包含法兰、紧固件、垫片