## Sheet1
三山街项目冷却塔设备采购表
序号 | 设备名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 单价（不含税） | 税金
1 | 冷却塔 | 单台处理能力175t/h，单台电机规格5.5 kw | 台 | 2
2 | 冷却塔 | 单台处理能力150t/h，单台电机规格3.7kw | 台 | 3
3 | 不锈钢水箱 | 2.8*3.1*5.5m | 台 | 1
4 | 定压排气补水装置 | G=2m3/h,H=30m,N=2.2kW,V=800L | 台 | 2
5 | 定压排气补水装置 | G=1.5m3/h,H=30m,N=1.5kW,V=600L | 台 | 1
6 | 变频供水设备（含隔膜式气压罐） | 单台水泵参数Q=10m3 /h，H=70m，N=5.5kW（含水泵2台（一用一备）、气压罐1台（调节水容积450mm）） | 套 | 1