技术任务书 (Technical Specification)
关于制造并交付 2 座模块化结构建筑
1. 结构基本特性
外形尺寸 (长×宽×高): 7 x 4 x 3.2 米。
承重框架: 刚性焊接框架，采用不同截面的型材。所有金属表面均进行防腐处理（涂刷底漆）并对裸露金属表面喷涂珐琅漆。
外立面装饰: 木纹质感的线型面板，以及彩色面板（颜色根据色板协商确定）。
外墙: 采用工厂生产的夹芯板，填充物为聚苯乙烯泡沫（或高效保温棉如矿棉等），厚度 100mm，涂层颜色 Ral 7024/Ral 9003。
地面: 100mm 保温层，水泥刨花板 (CSP)，面层为仿石瓷砖。
隔断: 无。
屋顶: 单坡屋顶，采用工厂生产的夹芯板，保温材料（聚苯乙烯、石棉/玄武岩棉或其他同等能效材料），厚度 100mm，涂层颜色 Ral 7004/Ral 9003。
门: 单扇塑钢门 (0.9 x 2.1 米)，铝制门槛（或不锈钢），双层中空玻璃，轻微着色的多功能玻璃，型材颜色为无烟煤色/灰色。配备拉手杆、闭门器及球形锁（1把）。
1号展亭: 门位于玻璃立面正中心。
[image: image1.png]



2号展亭: 门位于玻璃立面内侧，距右侧偏移 500mm。
[image: image2.png]



2. 玻璃窗与配件
玻璃窗: 面积 16 平方米，B级型材，颜色为无烟煤灰色/白色。采用 32mm 双层中空玻璃（含一片多功能玻璃），轻微着色。
辅助元件/收口件: 镀锌钢板制成，外侧涂层 Ral 7024，内侧 Ral 9003。接缝处使用密封胶和安装泡沫进行防水处理。
排水系统: 无。
卫浴设施: 无。
3. 电气与照明
供电系统: 改良型电气布线。采用塑料线槽铺设。插座组采用 3x2.5 VVGng(A)-LS 电缆，照明灯具采用 3x1.5 VVGng(A)-LS 电缆。配有金属配电箱。
断路器配置: 插座组 16A，照明 10A，外部照明 10A，空调 25A，电暖地板 25A。
插座: 在销售人员工作区配置一个插座组（16A, 250V, 5孔）。
室内照明:
轨道射灯: 10 盏 32W 4000K 轨道灯，安装在三相导轨上。用于重点照明。导轨安装在距内墙 1000mm 处，沿货架排列。
普通内嵌灯: 4 盏 4000K LED 灯。
室外照明: 屋檐周边安装铝合金型材内的防水 LED 灯带，用于立面照明。
立面玻璃照明: 玻璃窗框周边安装铝合金型材内的 LED 灯带。
4. 暖通与通风
空调: 吸顶式空调（具备冷暖模式，功率不低于 3 kW）。
采暖: 电采暖地板，配备可编程调节器（支持手动控制）。
通风: 强制通风，配置 2 台带止回阀的低噪音轴流风机（功率根据厂家建议）。
5. 其他组件与合规性
招牌: 发光立体字及公司标志。设计图纸将在合同签订后提供。
防火等级: V级 (根据 SN 2.02.05-2020)。
建筑复杂度: K-5级。
费用包含: 制造、交付至指定城市以及在客户准备好的场地进行安装。不包含卸货。
6. 商务条款
付款方式: 合同签订后 3 个日历日内支付 50% 预付款；收到发货准备通知后 3 个日历日内支付余下的 50%。
交付周期:
收到预付款后 30 个工作日。
保修: 结构件不少于 24 个月；组件和设备按厂家说明书保修。
[image: image3.png]



[image: image4.png]



