## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 消防工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:SN65 1.6MPa 箱体尺寸800×650×240 3.附件材质、规格:闸阀、消防带、消防喷头等配套设施安装 | 套 | 9
2 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN100 4.保温及其它：管道保温（30mm橡塑海绵保温）和电伴热系统 | m | 178
3 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN20 4.保温及其它：管道保温（30mm橡塑海绵保温）和电伴热系统 | m | 15
4 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:砌筑墙体打洞 2.规格:洞口穿DN20镀锌钢管 3.位置:配件库内墙 | 个 | 2
5 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:楼板打洞 2.规格:洞口穿DN20镀锌钢管 3.位置:原钢筋混凝土楼板 | 个 | 1
6 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.名称:楼板打洞 2.规格:洞口穿DN100镀锌钢管 3.位置:原钢筋混凝土板 | 个 | 5
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:原有DN100的洞口封堵 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 | 个 | 7
8 | 030808003001 | 中压法兰阀门 | 1.型号、规格:DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 930701001001 | 钢管拆除 | 1.拆除部位、材质:现场踏勘 2.型号、规格:DN100 | m | 56
11 | 930601007001 | 消火栓拆除 | 1.型号、规格:现场踏勘 | 套 | 5
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08