## 36KV630A
材料清单
额定电压:36kv
产品描述:t型，止动开关，螺栓连接，预成型，完全绝缘， 屏蔽、630A、铜,AR
No | 描述 | 规格 | 数量 | 需求量/套 | 单价/含税运
1 | 接口C的屏蔽前连接器防护服 |  | / | /
2 | 电缆适配器 |  | / | /
3 | 铜地线(与前连接器连接) | 2.5mm² | 1 | 100000
4 | 绝缘插头 |  | 1 | 100000
5 | 压缩电缆接线头 | CU240孔洞大小Φ17 | 1 | 100000
6 | 双头螺柱 | M16-M12 | 1 | 100000
7 | 防护罩 |  | 1 | 100000
8 | 螺帽/弹簧垫圈/普通垫圈 | M5,φ12 | 1 | 100000
9 | 半导电胶带(黑) | 0.8mm* 25mm* 200 mmx3 bd-20 | 1 | 100000
10 | 硅脂膏 | KE-6051, 15克 | 3 | 100000
11 | 电缆清洁巾 |  | 3 | 100000
12 | 套筒扳手 | M12 | 1 | 100000
13 | 接地母线 | 0.6米 | 1 | 100000
14 | 填充胶(白色) | 0.8mm*30mm*340mm(6条1包) | 1 | 100000
16 | 密封胶(红色) | 0.8mm*30mm*340mm(3条防水包装) | 1 | 100000
17 | PVC胶带(黑色) | 18mm*φ58mm | 1 | 100000
18 | 砂布 | 25mm(JB-5AA320) | 0.6米 | 100000
19 | 恒力弹簧 | φ50 | 1 | 100000
20 | 接地带凸耳 | 25mm/ M12 | 2 | 100000
21 | 安装说明书(英文和阿拉伯文)
备注：报价规格不一致请备注

## 24KV630A
材料清单
额定电压:24kv
产品描述:t型，止动开关，螺栓连接，预成型，完全绝缘， 屏蔽，630A, 铜, AR
No | 描述 | 规范 | 数量 | 需求量/套 | 单价/含税运
1 | 接口C的屏蔽前连接器防护服 |  | / | /
2 | 电缆适配器 |  | / | /
3 | 铜地线(与前连接器连接) | 2.5mm² | 1 | 100000
4 | 绝缘插头 |  | 1 | 100000
5 | 压缩电缆接线头 | CU240孔洞大小Φ17 | 1 | 100000
6 | 双头螺柱 | M16-M12 | 1 | 100000
7 | 防护罩 |  | 1 | 100000
8 | 螺帽/弹簧垫圈/普通垫圈 | M5,φ12 | 1 | 100000
9 | 半导电胶带(黑) | 0.8mm*25mm*200mmx3bd-20 | 1 | 100000
10 | 硅脂膏 | ke-6051,15克 | 3 | 100000
11 | 电缆清洁巾 |  | 3 | 100000
12 | 套筒扳手 | M12 | 1 | 100000
13 | 接地母线 | 0.6米 | 1 | 100000
14 | 填充胶(白色) | 0.8mm*30mm*340mm(6条1包) | 1 | 100000
16 | 密封胶(红色) | 0.8mm*30mm*340mm(3条防水包装) | 1 | 100000
17 | PVC胶带(黑色) | 18mm*φ58mm | 1 | 100000
18 | 砂布 | 25mm(JB-5AA320) | 0.6米 | 100000
19 | 恒力弹簧 | φ50 | 1 | 100000
20 | 接地带凸耳 | 35mm/ M12 | 2 | 100000
21 | 安装说明书(英文和阿拉伯文)
备注：报价规格不一致请备注

## 24KV250A
材料清单
额定电压:24kv
产品描述:t型，止动开关，螺栓连接，预成型，完全绝缘，屏蔽、250A、铜,
No | 描述 | 规格 | 数量 | 需求量/套 | 单价/含税运
1 | 屏蔽弯部连接器 |  | / | /
2 | 铜接地线 | 2.5mm² | 1 | 100000
3 | 压缩电缆接线头 | CU240孔洞大小Φ17 | 1 | 100000
4 | 双头螺柱 | M16-M12 | 1 | 100000
5 | 动态接触 |  | 1 | 100000
6 | 硅脂膏 | KE-6051,15克 | 3 | 100000
7 | 清洁巾 |  | 3 | 100000
8 | 套筒扳手 | M12 | 1 | 100000
9 | 测试帽 |  | 1 | 100000
10 | 接地母线 | 0.6m | 1 | 100000
11 | 接地带凸耳 | 35mm/ M12 | 2 | 100000
12 | 安装说明书(英文和阿拉伯文)
备注：报价规格不一致请备注