	产品型号
	产品参数归格
	产品规格/尺寸
	报价

	60W LED路灯
	材质：铝材                                表面处理:氧化 蓝色                          LED灯珠：集成普瑞45mil 60W*1PCS                        输入电压：AC85-305V                色 温:3000K-3200K 暖白光  带自动结能装置                                    质保期：五年     
	尺寸：L650*W236*H117m 安装孔径：Φ62mm          安装高度：6-8m
	

	150W LED路灯
	材质：铝材                                表面处理:氧化 哑白色                          LED灯珠：集成普瑞45mil 50W*3PCS                        输入电压：AC85-305V                色 温:3000K-3200K 暖白光  带自动结能装置                                    质保期：五年    
	尺寸
:L950*W364*H104mm 安装孔径：Φ62mm          安装高度：10-12m
	

	双龙
	尺寸：2.5*2.2m

电压：24V带变压器电源

具体工艺要求：扁铁焊接成形 经过酸洗烤漆 （这是架子  酸洗后不会氧化）  用LED有色彩虹管（注：造型灯专用彩虹管，耐高温，防紫外线，） 双龙眼睛带闪泡的                          质保期：二年
	尺寸：2.5*2.2m
	

	龙凤
	尺寸：2.5*2.2m

电压：24V带变压器电源

具体工艺要求：扁铁焊接成形 经过酸洗烤漆 （这是架子  酸洗后不会氧化）  用LED有色彩虹管（注：造型灯专用彩虹管，耐高温，防紫外线，） 双龙眼睛带闪泡的                          质保期：二年
	尺寸：2.5*2.2m
	

	12米双臂灯杆
	灯杆： Q235的优质钢板，一次成型圆锥形灯臂，杆高12米，灯杆壁厚4MM，杆体采用优质钢板制造，经热镀锌处理后，表面聚酯粉体涂装白色。上口直径80mm,下口径200mm ，

法兰尺寸400*400mm
	
	

	12米单臂灯杆
	灯杆： Q235的优质钢板，一次成型圆锥形灯臂，杆高12米，灯杆壁厚4MM，杆体采用优质钢板制造，经热镀锌处理后，表面聚酯粉体涂装白色。上口直径80mm,下口径200mm ，

法兰尺寸400*400mm
	
	


