## Sheet1
询价请咨询 025-66775222 shenx@abiz.com
产品名称 | 采购量 | 产品描述
日光灯 | 80个 | 日光灯管 汾江 T5,21W
日关灯支架 | 40个 | 双支带罩日光灯支架 三雄 T5,2×21W
启辉器 | 40个 | 启辉器 飞利浦 21W
开关 | 10个 | 拨动开关 Knx2A~220V 红色
排插 | 20个 | 电源排插 四位一开
线槽 | 200个 | PVC线槽 40*20mm 2m/条
对流风机 | 10个 | 轴流风机 九洲普惠 SF-5G-4-0.75KW 380V,500mm
排气扇 | 3个 | 排气扇 正野 BPT15—23C 12寸管道
电柜 | 1个 | 配电柜 标顶 1800*800*300 图纸1
电线 | 400米 | BVR电线 亨通 1.5mm2,红,100m/卷
电线 | 400米 | BVR电线 亨通 1.5mm2,蓝,100m/卷
电线 | 400米 | BVR电线 亨通 1.5mm2,黄绿,100m/卷
电缆 | 20米 | 电缆 宝胜 NH-YJV-3*25+2*16
电缆 | 20米 | 电缆 宝胜 NH-YJV-3*35+2*16
空气开关 | 5个 | 空气开关 ABB S203-C32 32A，3P
插座 | 5个 | 防水插座 上丰 3P+N+P,32A
插座 | 20个 | 插座 曼科 三孔，16A
插头 | 10个 | 三扁插头 16A,250V
水泵 | 1个 | 水泵 广一 规格待定
水龙头 | 10个 | 单把水龙头 竹旺 把 4分丝牙 用于洗手盆
球阀 | 3个 | 球阀 1.5寸,铜
球阀 | 6个 | 球阀 1寸,铜
变径弯头 | 6个 | 变径弯头 1寸转6分，国标，镀锌铁 用于连接水管
弯头 | 6个 | 弯头 1.5寸，国标，镀锌铁 用于连接水管
弯头 | 6个 | 弯头 1寸，国标，镀锌铁 用于连接水管
三通 | 6个 | 三通 两头1.5寸一头1寸,国标,镀锌铁 用于水管连接
三通 | 6个 | 三通 两头1寸一头6分,国标,镀锌铁 用于水管连接
三通 | 2个 | 三通 1寸,国标,镀锌铁 用于水管连接
防滑接头 | 4个 | 防滑接头 1寸 用于连接夹纱水管
防滑接头 | 16个 | 防滑接头 6分 用于连接夹纱水管
内接 | 15个 | 内接 1寸，国标，镀锌铁 用于连接水管
夹纱水管 | 6米 | 夹纱水管 铭骏 耐压12KG 一寸
夹纱水管 | 20米 | 夹纱水管 铭骏 耐压12KG 6分
喉箍 | 24个 | 喉箍 三凌 16-25
镀锌水管 | 40米 | 镀锌水管 1.5寸
镀锌水管 | 40米 | 镀锌水管 1寸
镀锌气管 | 90米 | 镀锌水管 6分
三通 | 5个 | 三通 6分,国标,镀锌铁 用于气管连接
弯头 | 10个 | 弯头 6分，国标，镀锌铁 用于气管连接
气三通快速接头 | 8个 | 气三通快速接头 一端三母头4分,一端6分内牙